行政处罚决定书

汕环陆丰罚字〔2024〕11号

陆丰市南塘镇盟珠洗涤厂：

统一社会信用代码：92441581MACCDNPL40

地址：陆丰市南塘镇西美村委会竹围村青墩桥头往东约20米处

经营者：张火珠

一、环境违法事实与证据

2024年3月5日，陆丰分局执法人员联合陆丰市南塘镇政府综合执法队工作人员对陆丰市南塘镇盟珠洗涤厂进行现场检查。经查，你厂主要从事布料的洗涤作业，主要生产设备有烘干机8部、浸洗桶4个、脱水机3部，锅炉1部，主要生产流程为：********。你厂洗涤布料时产生的清洗废水经车间内导流水槽收集后，流入车间外集水池，经过简易沉淀处理后通过PVC管道排向三百米左右外的洼地，未配套建设相关污染防治措施。汕尾市生态环境局陆丰分局生态环境监测站技术人员现场对你厂车间外集水池中的水进行采样监测，根据3月6日汕尾市生态环境局陆丰分局生态环境监测站出具的《监测报告》（（陆）环监（W）字（2024）第0007号）结果显示，你厂集水池CODcr超标3.18倍。即你厂存在“超过水污染物排放标准排放水污染物”的环境违法行为。

综上，你厂的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条：“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。

2024年4月8日，我局向你厂送达了《汕尾市生态环境局责令改正违法行为决定书》，在收到本决定书之日起1个月内按照要求配套建设污染防治设施，确保水污染物达标排放。

2024年7月9日，我局向你厂送达《汕尾市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》，明确告知你厂违法事实、处罚依据和拟作出的行政处罚，并告知你厂依法有权要求举行听证或向我局提出陈述、申辩和提出公开道歉申请以降低处罚的权利和期限。你厂在我局告知的期限内未向我局提出陈述申辩，未向我局提起听证申请。

2024年7月10日，你厂提交《关于请求公开道歉承诺从轻处罚的申请》申请公开道歉承诺从轻处罚，因你厂积极配合整改，且已于2024年7月27日在汕尾日报上作出公开道歉并承诺今后严格遵守各项环保法律法规，自觉履行企业环保法定义务，故你厂的违法行为适用公开道歉承诺从轻制度。

以上事实有2024年3月5日、2024年5月6日《汕尾市生态环境局现场检查（勘察）笔录》；2024年3月5日、2024年5月6日现场拍摄照片；2024年3月8日《汕尾市生态环境局调查询问笔录》；《监测报告》（（陆）环监（W）字（2024）第0007号）；《汕尾市生态环境局责令改正违法行为决定书》（汕环陆丰违改字〔2024〕7号）；《汕尾市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》（汕环陆丰罚告字〔2024〕8号）；2024年4月8日及2024年7月9日的《汕尾市生态环境局送达回执》等证据。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”和参照《广东生态环境行政处罚自由裁量权规定》的附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第二章 水污染防治类 七、超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物 §2.7.1 裁量标准”的规定，以及根据你厂已在行政处罚决定作出前积极配合整改，向我局提出公开道歉申请并在羊城晚报上公开道歉、作出生态环境守法承诺的相关情况，决定对你厂作出如下行政处罚：

1.处罚款100000元（大写：拾万元整）的行政处罚。

限你厂在接到本处罚决定书之日起十五日内，到我局开具广东省非税收入一般缴款书，按缴款书规定缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请复议或者提出诉讼的途径和期限

你厂如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向汕尾市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向海丰县人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请海丰县人民法院强制执行。

汕尾市生态环境局

2024年8月15日